Volet roulant monobloc alu isolation par l'extérieur

Volet roulant monobloc aluminium prévue pour isolation par l'extérieur.

Coffre aluminium carré de 180 mm avec sous face démontable. Parement polystyrène et profil arrêt d'enduit sur la face extérieure.

Tube d'enroulement en acier galvanisé équipé d'embouts télescopiques réglables.

Lame finale en aluminium extrudé thermolaqué, avec joint antibruit serti.

Coulisse en aluminium extrudé thermolaqué de 58x25 avec joint antibruit serti aux extrémités.

MANOEUVRE (au choix) :

- Commande électrique filaire par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v avec fins de courses mécaniques. Norme NF électricité. Branchement à la charge du lot électricité.

Options :

  - Manœuvre de secours intégrée au moteur avec tige manivelle décrochable

  - Moteur électrique classe 2.

  - Interrupteur applique stable de 80x40 (montée, stop, descente).

  - Interrupteur à encastrer stable de 80x80.

  - Interrupteur à la charge du lot électricité

  - Commande groupée par fil BUS à la charge du lot électricité

- Commande électrique radio par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v avec fins de courses automatiques et fonction arrêt sur obstacle et anti gel. Norme NF électricité. Emetteur radio mural 80x80. Branchement à la charge du lot électricité.

Options :

  - Manœuvre de secours intégrée au moteur avec tige manivelle décrochable

  - Télécommande radio permettant de réaliser un ou plusieurs groupes de commandes.

  - Horloge radio permettant de simuler une présence pour un ou plusieurs groupes de volets

TABLIER VOLET réalisé à partir de (au choix) :

- lames en  aluminium double paroi rainurées des 2 cotés avec mousse  polyuréthane injectée arrêtées transversalement par des embouts PVC antibruit permettant un meilleur guidage dans les coulisses. Les lames sont ajourées permettant ainsi de laisser passer l'air et la lumière selon le réglage.

- Lames PVC selon les dimensions (respect des limites de résistance au vent), arrêtées transversalement par des clous inox.

- Lames en aluminium simple paroi de type S80, arrêtées transversalement des 2 cotés pour un enroulement régulier de 125 mm maximum sur 3 ml de haut.

- Lames en aluminium simple paroi micro perforées de type S80P, arrêtées transversalement des 2 cotés pour un enroulement régulier de 125 mm maximum sur 3 ml de haut, et laissant passer l'air et la lumière.

- Lames de sécurité en aluminium extrudé (poids du tablier 8 kg/m2  avec pour maxi pour un volet : 30kg)

COULEUR (au choix) :

- Standard dans la gamme du fabricant.

- Couleur au choix de l'architecte