Volet roulant Harmony pour ossature bois
Volet roulant pour ossature bois type Harmony ou similaire.
Console aluminium permettant de s'adapter à la réservation.
Tube d'enroulement en acier galvanisé équipé d'embouts réglables.

Lame finale en aluminium extrudé thermolaqué, avec joint antibruit serti.

Coulisse en aluminium extrudé thermolaqué de 35x25 avec joint antibruit serti aux extrémités.
MANOEUVRE (au choix) :
· Commande électrique filaire par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v avec fins de courses mécaniques. Norme NF électricité. Branchement à la charge du lot électricité.
Options :

· Manœuvre de secours intégrée au moteur avec tige manivelle décrochable

· Moteur électrique classe 2.

· Interrupteur applique stable de 80x40 (montée, stop, descente).

· Interrupteur à encastrer stable de 80x80.

· Interrupteur à la charge du lot électricité

· Commande groupée par fil BUS à la charge du lot électricité

· Commande électrique radio par motoréducteur tubulaire monophasé 230 v avec fins de courses automatiques et fonction arrêt sur obstacle et anti gel. Norme NF électricité. Emetteur radio mural 80x80. Branchement à la charge du lot électricité.
Options :

· Manœuvre de secours intégrée au moteur avec tige manivelle décrochable

· Télécommande radio permettant de réaliser un ou plusieurs groupes de commandes.

· Horloge radio permettant de simuler une présence pour un ou plusieurs groupes de volets
· Manoeuvre par tige manivelle blanche en acier raccordée à un cardan acier hexagone de 7.
· Manoeuvre par enrouleur à sangle. Sangle en nylon grise de 14 mm.

TABLIER VOLET réalisé à partir de (au choix) :

· lames en  aluminium double paroi rainurées des 2 cotés avec mousse  polyuréthane injectée arrêtées transversalement par des embouts PVC antibruit permettant un meilleur guidage dans les coulisses. Les lames sont ajourées permettant ainsi de laisser passer l'air et la lumière selon le réglage.
· Lames PVC selon les dimensions (respect des limites de résistance au vent), arrêtées transversalement par des clous inox.

· Lames en aluminium simple paroi de type S80, arrêtées transversalement des 2 cotés pour un enroulement régulier de 125 mm maximum sur 3 ml de haut.

· Lames en aluminium simple paroi micro perforées de type S80P, arrêtées transversalement des 2 cotés pour un enroulement régulier de 125 mm maximum sur 3 ml de haut, et laissant passer l'air et la lumière.

· Lames de sécurité en aluminium extrudé (poids du tablier 8 kg/m2  avec pour maxi pour un volet : 30kg)
COULEUR (au choix) :

· Standard dans la gamme du fabricant.

· Couleur au choix de l'architecte
OPTIONS :

· Verrous automatiques empêchant tout soulèvement du volet en cas d'effraction. (lames alu)
· Projection de coulisse simple ou brisée. (tige manivelle ou sangle)
· Profil anti relevage en aluminium extrudé thermolaqué à fixer sur le seuil de la fenêtre.

· Semelles de coulisse PVC inclinables permettant une finition nette sur le seuil de la fenêtre.

· Verrous latéraux sur lame finale. (tige manivelle ou sangle ou tirage direct)
· Serrure centrée sur lame finale. (tige manivelle ou sangle ou tirage direct)
· Serrure sur lame intermédiaire. (tige manivelle ou sangle ou tirage direct)
